## AC_Shunt_Corrections
F R E Q U E N C I E S [ H z ]
Range (A) | Input (A) | 10 | 20 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | Remarks
0.01 | 0.002 | 89 | 17 | 9 | [7 empty] | -1 |  | 13 | 10 | 19 | A40B-10mA sn 450274734
0.01 | 0.0033 | -2 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  | 2 | -5 | 4 | A40B-10mA sn 450274734
0.02 | 0.02 | -6 | 0 | -1 | [7 empty] | -6 |  | -5 | -5 | -1 | A40B-20mA sn 450274735
0.1 | 0.033 | -52 | [9 empty] | -1 |  | -4 | 0 | 2 | A40B-100mA sn 450274737
0.1 | 0.1 | [15 empty] | A40B-100mA sn 450274737
0.2 | 0.2 | -1 | 1 | -1 | [7 empty] | 10 |  | 11 | 9 | 15 | A40B-200mA sn 450274738
0.5 | 0.33 | -14 |  |  | 8 | [6 empty] | 1 |  | -5 | -9 | 1 | A40B-500mA sn 450274739
0.5 | 0.5 | [15 empty] | A40B-500mA sn 450274739
1 | 1.09 | 11 |  |  | -1 | [6 empty] | 10 |  | 4 | -3 |  | A40B-1A sn 450274740
1 | 1 | [15 empty] | A40B-1A sn 450274740
2 | 2 |  | -1 | [8 empty] | 8 |  | 1 | -5 |  | A40B-2A sn 450274741
5 | 3 | 43 |  | 3 | 47 | [5 empty] | 4 | 9 |  | -5 | -22 |  | A40B-5A sn 450274742
5 | 5 | [15 empty] | A40B-5A sn 450274743
10 | 6.9 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | A40B-10A sn 450274743
10 | 10 |  |  | -6 | [7 empty] | 4 |  | -12 | -18 |  | A40B-10A sn 450274743
20 | 10 |  |  |  | -6 |  | -4 | -5 | -3 | -2 | 0 | 3 | -2 | -11 | -26 |  | A40B-20A sn 450274743
20 | 10.9 | [15 empty] | A40B-20A sn 450274743
20 | 18 | [15 empty] | A40B-20A sn 450274743
20 | 20 |  |  |  | -1 |  | -3 | -6 | -6 | -5 | -3 | 2 | -4 | -9 | -27 |  | A40B-20A sn 450274743

## AC_Shunt_Uncertainties
F R E Q U E N C I E S [ H z ]
Range (A) | Input (A) | 10 | 20 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | Remarks
0.01 | 0.002 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 25 |  | 30 | 35 | 45 | A40B-10mA sn 450274734
0.01 | 0.0033 | 40 |  |  | 25 | [6 empty] | 25 |  | 30 | 35 | 45 | A40B-10mA sn 450274734
0.02 | 0.02 | 22 | 18 | 11 | [7 empty] | 6 |  | 6 | 7 | 9 | A40B-20mA sn 450274735
0.1 | 0.033 | 22 | [9 empty] | 18 |  | 11 | 6 | 6 | A40B-100mA sn 450274737
0.1 | 0.1 | [15 empty] | A40B-100mA sn 450274737
0.2 | 0.2 | 28 | 23 | 14 | [7 empty] | 9 |  | 9 | 9 | 17 | A40B-200mA sn 450274738
0.5 | 0.33 | 30 |  |  | 15 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 20 | A40B-500mA sn 450274739
0.5 | 0.5 | [15 empty] | A40B-500mA sn 450274739
1 | 1.09 | 34 |  |  | 17 | [6 empty] | 12 |  | 12 | 12 |  | A40B-1A sn 450274740
1 | 1 | [15 empty] | A40B-1A sn 450274740
2 | 2 |  | 33 | [8 empty] | 16 |  | 16 | 16 |  | A40B-2A sn 450274741
5 | 3 | 58 |  | 29 | 29 | [5 empty] | 22 | 22 |  | 22 | 22 |  | A40B-5A sn 450274742
5 | 5 | [15 empty] | A40B-5A sn 450274743
10 | 6.9 | [8 empty] | 30 | [6 empty] | A40B-10A sn 450274743
10 | 10 |  |  | 37 | [7 empty] | 30 |  | 30 | 30 |  | A40B-10A sn 450274743
20 | 10 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | A40B-20A sn 450274743
20 | 10.9 | [15 empty] | A40B-20A sn 450274743
20 | 18 | [15 empty] | A40B-20A sn 450274743
20 | 20 |  |  |  | 27 |  | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | A40B-20A sn 450274743